ПЛАН

мероприятий по подготовке (наименование образовательного учреждения) к 2014/2015 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения (дата) | Отметка об исполнении (дата), неисполнении (причины) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Пожарная безопасность |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | 05.2014 | 05.2014 |  |
| 2 | Проведение установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание |  |  | 2009/2012 |
| 3 | Обеспечение установками пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радио-телекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» |  |  | 2009/2012 |
| 4 | Оснащение объектов с ночным пребыванием детей индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания |  |  | - |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов по электроэнергетике состояние электрических сетей, электроустановок | 07.2014 |  |  |
| 6 | Проведение установки системы дымоудаления | - | - | - |
| 7 | Проведение пропитки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  | 06.2014 |
| 8 | Устранение нарушений требований пожарной безопасности: исключение применения горючих материалов и красок на горючей основедля отделки стен, потолков, лестничных маршей на путях эвакуации. Создание условий для беспрепятственного продвижения по путям эвакуации | 06.2014 |  |  |
| 9 | Проведение монтажа и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | - | - | - |
| 10 | Оборудование аварийного освещения здания, строений | - | - | - |
| 11 | Организация обучения мерам пожарной безопасности руководителя и персонала, обучающихся | 07.2014 |  |  |
| 2.Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение пищеблока технологическим и иным оборудованием (наименование, количество приобретенного оборудования, суммы затрат) |  |  | Оснащен в 2012 год |
| 2 | Оборудование (ремонт) системы канализации и водоснабжения (наименование, количество замененных санитарно-технических приборов, метраж труб) | 06.2014 Замена канализационных труб 15 м |  |  |
| 3 | Оборудование (ремонт) системы отопления (наименование, количество замененных приборов, метраж труб, ремонт котельной) | 06.2014 Замена системы отопления 40 м, демонтаж подводка 8 радиаторов |  |  |
| 4 | Оборудование (ремонт) системы электроснабжения, обеспечение требований СанПиН по освещенности помещений (виды работ, количество замененных осветительных приборов) | 06.2014 Замена 27 энергосберегающих светильников |  |  |
| 5 | Организация горячего питания: - пищеблок работает на сырье; - на полуфабрикатах; - работает как буфет-раздаток; - как буфет; - питание детей не организовано |  |  | Пищеблок работает на сырье |
| 6 | Оборудование медицинских кабинетов (виды проведенных работ, перечень приобретенного оборудования, суммы затрат) | - | - | - |
| 7 | Медицинское обслуживание детей: - имеется типовой медицинский кабинет; - приспособленный медицинский кабинет; - медицинский кабинет отсутствует (указать, как проводится медицинское обслуживание детей); - наличие лицензии на медицинскую деятельность; - школьный медицинский кабинет соответствует СанПиН |  |  | Имеется типовой медицинский кабинет |
| 8 | Прохождение медицинского осмотра персоналом |  |  | Пройден 02.2014 |
| 9 | Оборудование учебных кабинетов (групповых) мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся, детей (наименование и количество приобретенной мебели) |  |  | Не планируется |
| 10 | Оборудование спортивных залов (проведенные виды работ, наименование и количество приобретенного спортивного инвентаря) |  |  |  |
| 11 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений, выполнение предписаний Роспотребнадзора | 06.2014 Шкафы для уборочного инвентаря |  |  |
| 3.Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение паспортов безопасности |  |  | Утвержден 05.2014 |
| 2 | Установка ограждения по периметру территории |  |  | Не планируется. Отсутствие финансирования |
| 3 | Установка систем видеонаблюдения |  |  | Не планируется |
| 4 | Установка тревожной сигнализации |  |  | Установлена 2009/2012 |
| 5 | Организация охранно – пропуского режима |  |  | ЧОП «Олимп» |
| 6 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России | - | - | - |
| 4.Ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1 | Проведение капитального ремонта здания, помещений, строений (перечислить виды работ) | 06.2014 Замена оконных блоков в переходе между корпусами |  |  |
| 2 | Проведение текущего ремонта(перечислить виды работ) | 06.2014 Ремонт перехода между корпусами, ремонт групп, ремонт 3 моечных, ремонт 2-х веранд |  |  |
| 5.Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление мероприятий,обеспечивающихустойчивое функционирование учреждения в зимних условиях (перечислить виды работ) | 07.2014 Промывка, опрессовка системы отопления |  |  |
| 2 | Планирование участия в конкурсах по благоустройству территорий (район) | 08.2014 |  |  |
| 3 | Планирование занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | 08.2014 |  |  |
| 4 | Планирование занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | 08.2014 |  |  |
| 5 | Планирование занятий по курсу ОБЖ - антитеррористическая безопасность | 08.2014 |  |  |

Заведующий                                                                                                                                                                                                             С.И.Мелентьева

30.05.2014